| Опросный лист (ТЗ) для проектирования и заказа | Дата заполнения |
| --- | --- |
|  | " __ " _____ 200 __г. |
| Кран шаровой  запорный  проходной  конусный  |
| регулирующий с ручным управлением  трехходовой  |
| Проход условный, DN мм |  |  |  |  |  |
| Возможн. зауж.  | мм |  |  |  |  |  |
| Давление номинальное, РN МПа ( кгс/см²); рабочее, Рр МПа ( кгс/см²) |
| Рабочая среда | наименование |
|  | плотность, ρ кг/м³; вязкость |
|  | t от °С до °С; наличие тверд. включен. |
|  | хим.состав агрегат. сост. |
| Перепад давления в положении “закрыто”, ΔР max/min МПа ( кгс/см²) |
| Герметичность в затворе | кл. ГОСТ 9544 или кл. ГОСТ 23866 |
| Материал | трубопровода |
|  | корпуса |
| Присоед. к трубопроводу | фланцевое  | исп. ГОСТ 12815 на PN | стяжные фланцы  |
|  | под приварку  | муфтовое  | штуцерное  | ответные фланцы  |
| Привод | ручной  |
|  | пневматический  | управляющая среда |  | давление управляющей среды, Рупр. МПа (кгс/см²) |  |
|  | гидравлический  |  |  |  |  |
|  | электрический  | U ……… В |
| Дополнительные блоки | конечный выключатель  | электрический  | I… А , U…В |
|  |  | пневматический  | Рв МПа ( кгс/см2) |
| Для крана с пневмо-, гидроприводом | без устр-ва возврата  | НО  | НЗ  |
| Для трехходового крана | отверстие в пробке: | Г-обр.  | Т-обр  |
| Для регул. крана | Кvу, м³/ч пропуск. хар-ка: |
| Для крана с обогревом | Среда для обогрева: |
|  | Давление МПа ( кгс/см²) | Температура оС |
| Время срабатывания, с |  |  |  |  |  |
| Строительная длина, мм |  |  |  |  |  |
| Направление подачи среды: любое  | одностороннее  |
| Климатич. исп. по ГОСТ 15150 при t от до 0 С, влажн. от до % |
| Содержание вредных веществ в окружающей среде |
| Категория взрывоопасности |
| Показатели долговечности | средний срок службы |  | лет | средний ресурс |  | цикл |
|  |  |  |  |  |  | час |
| Назначенные показатели | назначенный срок службы |  | лет | назначенный ресурс |  | цикл |
|  |  |  |  |  |  | час |
| Потребность | 200 г. |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Разработчик (изготовитель) продукции ЗАО "ЗМС "Знамя труда" |
| адрес |  | адрес | Россия, С-Петербург, 192177, 3-й Рыбацкий проезд, дом 3Е |
| тел/факс |  | тел/факс | (812) 331-27-40 |
| телефон |  | телефон | (812) 331-27-67, 331-27-68 |